浙江交通职业技术学院

学生活动中心改建工程询价文件

一、概述

1、项目名称：学生活动中心改建工程。

2、项目编号：ZJIC2010-XJ-009

3、工程概况：本工程拟对第3教学楼架空层东侧地面所有活动场地及过道的地面进行装修等。

4、本工程建设单位：浙江交通职业技术学院，工程地点：浙江交通职业技术学院内。

二、施工资质

具备三级及以上资质的土建或安装施工企业及学院所属企业。

三、工程主要内容、承包方式、质量等要求

1、走廊铺地砖。

2、房间铺地砖。

3、原墙体拆除。

详细见附件一《学生活动中心改建工程报价清单》

该工程为交钥匙工程。

2、本工程的承包方式按本文件规定的承包范围包工包料、包工期、包质量、包安全、包施工的工程总承包方式。本工程由中标单位总承包，不得将工程分包。

3、质量要求：合格（符合现行国家施工及验收规范要求）。

4、质保期：保修期交付使用之日后二年。

四、投标报价说明

1、投标价格

1.1报价汇总表中的价格包括施工设备、劳务、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

1.2投标单位投标报价应按照招标单位提供的工程清单报价。

2、一经中标，以实际发生工程量为准进行决算。

五、安全要求

投标单位必须做到：周边的围护工作，确保工程施工安全与校园人员安全；施工中的用电，明火等方面要确保安全，总之从施工开始到施工结束期间，安全各项工作由中标方全部负责，一切责任由中标方自负。

六、工期

1、本工程要求工期为20日历天。

2、本工程拟开工日期为：2010年7月3日。

七、工程款支付方式

1、工程完工验收合格并交付使用后，需进行工程造价结算审计。

2、工程完工、验收合格、结算审计，其他相关服务按约定履行，一个月内支付至审定工程总价款的100%。

八、报价文件

1、投标文件由商务、资质文件组成。参加此次询价采购的供应商报价时，请将加盖单位公章并按以下顺序装订：

2、商务文件

2.1投标书综合说明

2.2报价汇总表

3、资质文件

3.1针对本次项目的法人授权委托书（见附件）（原件加盖公章）

3.2经年检后的营业执照、税务登记证副本（复印件加盖公章）

3.3资质证明文件（复印件加盖公章）

九、投标及开标时间及地点

1、投标时间：2010年7月1日上午8：30时前

2、投标地点：浙江交通职业技术学院行政楼908会议室

3、开标时间：2010年7月1日上午9：00时正

4、开标地点：浙江交通职业技术学院行政楼908会议室

十、本工程投标文件共六份，一份“正本”和五份“副本”。

十一、本工程采用询价方式，将以合理低价来选定制作单位。

采购人：浙江交通职业技术学院

采购人地址：杭州莫干山路金家渡

联系部门：资产产业处（行政楼913室）

联系人：石建军

联系电话及传真：0571-88481848

浙江交通职业技术学院

2010年6月23日

附件一：

浙江交通职业技术学院

学生活动中心改建工程询价清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 每平方米综合单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 走廊铺地砖 |  |  |  |  |
| 1 | 地面铺800×800MM抛光砖 | 平米 | 122 |  | 广东产 |
| 2 | 地沟铺300×500MM，厚25MM聚脂盖板 | 米 | 35 |  |  |
| 3 | 排污池铺厚60MM钢盖板 | 平米 | 1.6 |  |  |
| 二 | 房间铺地砖 |  |  |  |  |
| 1 | 地面铺800×800MM抛光砖 | 平米 | 565 |  | 广东产 |
| 2 | 原木门改装 | 平米 | 22 |  |  |
| 3 | 木门油漆 | 平米 | 44 |  |  |
| 三 | 原墙体拆除 |  |  |  |  |
| 1 | 原隔墙拆除 | 平米 | 22 |  |  |
| 2 | 地面铺800×800MM抛光砖 | 平米 | 18 |  | 广东产 |
| 3 | 墙面修补 | 平米 | 4 |  |  |
| 4 | 内墙乳胶漆修补 | 平米 | 120 |  | 立邦 |
| 合 计 |  | ￥ 元（ 元整） |  |  |  |

附件二：

法定代表人授权委托书

：

我以                  （公司名称）法定代表人身份授权           （姓名、身份证号）为我单位的全权代表，全权委托他（她）签署                  的投标文件及其他书面文件，负责参加开标、询标、商签合同以及处理与此有关的其他事务，我单位均予承认。被委托人无再次委托权。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

二○一○年   月   日

附件三：

学生活动中心改建

工    程

合

同

书

合同号：

学生活动中心改建工程合同书

甲方（发包单位）：浙江交通职业技术学院

乙方（承包单位）：

按照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，双方本着协商一致的原则签订本合同，以致共同遵守。

一、工程名称：  浙江交通职业技术学院学生活动中心改建工程

二、工程地点：  浙江交通职业技术学院内

三、工程范围： 学生活动中心改建工程

四、合同工期：  ≤20日历天

五、质量标准：  合格

六、工程造价（大写）：

七、工程款支付步骤：

1、工程完工验收合格并交付使用后，需进行工程造价结算审计。

2、审计完毕后，须向发包方交纳审定总价的5%作为质量保证金。

3、工程完工、验收合格、结算审计，其他相关服务按约定履行，且在交足质量保证金后，一个月内支付至审定工程总价款的100%。

4、质量保证金在竣工验收通过后满三年后的一个月内无质量问题一次性付清（无息）。

八、材料和设备供应；

本工程所需材料由承包人负责采购供应，但必须符合招标文件、图纸、投标文件技术要求及相关国家标准，不得以任何其它理由更换品牌、规格、型号、材质等。

九、双方权利与义务

1.由甲方提供设计图纸，验收以甲方签字后的图纸为准（如有）。

2. 甲方指派       为甲方驻工地代表，负责对工程进度、质量进行监督检查。

3. 乙方指派               为乙方驻工地代表，负责合同履行，组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4. 乙方进入施工现场前，甲方必须提供水、电接口，施工方自己接入施工现场。如果停电、停水以及自然灾害等不可抗拒原因，造成停工，工期顺延。

5. 乙方施工完毕后，必须将现场清理干净。

十、工程质量

本工程质量要求必须达到现行国家验收标准的合格等级。符合国家相关规范要求。工程所用材料的厂家、材质、品牌、规格型号须满足招标文件、图纸、投标文件及相关国家标准要求，不得以任何其它理由更换品牌、规格、型号、材质等。进场材料报请甲方工程师验收，合格后方可使用。

十一、工程安全

1、施工单位对安全施工全面负责，现场必须配备一名专职安全员。特种工作操作人员必须持证上岗，并按规定为特种工作操作人员办理意外伤害保险。

2、施工期间，周边进行围拦，确保行人及车辆安全。

3、施工期间，现场用电用火要做好防火及防漏电工作，需确保作业人员的安全。

十二、其它约定： 工程完工后，乙方在十天之内提交竣工资料，甲方在收到竣工资料十天内组织验收，否则视为验收自动合格。

做好其他相关工作，服从业主管理，接受业主监督检查。

十三、违约责任

⑴、因甲方未按约定完成工作，停电、停水，无法施工，影响工期则工期顺延。

⑵、甲方须按合同约定支付每期工程款，否则乙方拒绝继续施工，甲方每日支付乙方违约金 300  元。

⑶、由乙方造成的原因，不能按时完成工程，每日支付甲方违约金  300    元。

[4]、招标文件约定的其它事项。

十四、争议与纠纷处理

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、本合同在执行中发生争执，可向工程所在地人民法院起诉。

十五、附则

1、本合同共陆份，双方各执叁份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

代理人：                               代理人：

单位地址：杭州市莫干山路金家渡         单位地址：

电话：88481778                         电话：

传真：88481778                         传真：

邮码：311112                           邮码：

年   月   日                           年   月   日