浙江交通职业技术学院

汽车检测实训室改造工程答疑文件

各有关投标单位：

《浙江交通职业技术学院汽车检测实训室改造工程》（招标编号：ZJIC2010-GK-020），现就采购文件，作如下答疑及修正：

一、附件一：分部分项工程量清单及计价表（1号清单）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 原工程量 | 变动后工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | C、Z型钢檩条、墙梁 制作 | t | 5.20 | 13.95 | 工程量变动 |
| 19 | C、Z型钢檩条、墙梁 安装 | t | 5.20 | 13.95 | 工程量变动 |
| 28 | 彩钢夹心屋面板 厚75mm | m2 | 906.24 | 934.00 | 工程量变动 |
| 29 | 采光瓦 | m2 | 48.00 | 60.80 | 工程量变动 |
| 补 | 女儿墙内衬板，单板0.5毫米 | m2 | 0 | 74.88 | 新增项目 |

二、附件二：分部分项工程量清单及计价表（2号清单）

1、工程量变动

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 原工程量 | 变动后工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 管内穿照明线 铜芯2.5mm2以内 | 100m单线 | 1 | 4.50 | 工程量变动 |
| 7 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径20mm以内 | 100m | 1 | 2.70 | 工程量变动 |

2、项目名称变动

| 序号 | 项目名称 | 变动后项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 铜芯电力电缆敷设 截面70mm2（室外电缆) | 铜芯电力电缆敷设 截面95mm2（室外电缆） | 100m | 1 | 项目名称变动 |

其余事项不变。

浙江交通职业技术学院

2010年08月20日

回    执

已收到浙江交通职业技术学院发出的关于浙江交通职业技术学院汽车检测实训室改造工程（招标编号：ZJIC2010-GK-020）答疑文件一份。

投标人签字：

投标人盖章：

日      期：