# 附件三：分部分项工程量清单及计价表（3号清单）

建设单位和专业工程名称：浙江交通学院金工实训中心-电气工程

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） | 其中 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 | 总配电柜AL1 基础槽钢安装、制作 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030204018002 | 配电箱 | 配电柜AL2 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030204018003 | 配电箱 | 配电柜AL1-2/3/4/5 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030204018004 | 配电箱 | 配电柜AL2-1/2/3 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030204018005 | 配电箱 | 照明配电箱AL11 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030204018006 | 配电箱 | 照明配电箱AL21 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030204018006 | 配电箱 | 行车配电箱AL1-1 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030212001001 | 电气配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SS200 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030212001002 | 电气配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SS150 | m | 12 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030212001003 | 电气配管 | 电气配管 砖、混凝土结构暗配SC90 | m | 52 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030212001004 | 电气配管 | 电气配管 砖、混凝土结构暗配SC50 | m | 195 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030212001005 | 电气配管 | 电气配管 砖、混凝土结构暗配SC40 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030212001006 | 电气配管 | 电气配管 砖、混凝土结构暗配SC32 | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030212001006 | 电气配管 | 电气配管 砖、混凝土结构暗配SC20 | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） | 其中 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 15 | 030212001006 | 电气配管 | 电气配管 砖、混凝土结构暗配SC15 | m | 450 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030208001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 VV-5*50-SC90-FC WC | m | 52 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030208001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 VV-5*25-SC50-FC WC | m | 195 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030208001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 VV-5*16-SC40-FC WC | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030212003001 | 电气配线 | 电线敷设 BV-10-SC32-FC WC | m | 80 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030212003002 | 电气配线 | 电线敷设 BVR-10-SC32-FC WC | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030212003003 | 电气配线 | 电线敷设 BV-2.5-SC15/20-WC CC | m | 1500 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030212003004 | 电气配线 | 电线敷设 BVR-2.5-SC15/20-WC CC | m | 750 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030213001001 | 应急照明灯 | 应急照明灯 Y-YJD304 1x8W | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030213002001 | 工厂灯 | 小太阳节能系列灯 TCLYPZ220/155-4U | 套 | 63 |  |  |  |  |  |
| 25 | 030213003001 | 应急疏散诱导灯 | 应急疏散诱导指示灯安装 20W(T>30分钟) | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030204031001 | 开关 | 暗装双位双联开关 K86K22-10-250 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | 030204031002 | 插座 | 两位两极双用带保护门两极带接地插座 K86Z223A-10-250 | 套 | 30 |  |  |  |  |  |
| 28 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |

# 附件四：分部分项工程量清单及计价表（4号清单）

建设单位和专业工程名称：浙江交通学院金工实训中心-给排水工程

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） | 其中 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 1 | 030801007001 | 给水管 | 室内钢塑复合管安装（内衬聚乙烯PE）(丝扣连接) DN32 管道消毒、冲洗 穿板止水套管1个 除锈、刷油 . | m | 10.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030801005001 | 排水管 | 室内承插塑料排水管安装PVC-U管(承插粘接) DN50 穿板止水套管1个 | m | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030801005002 | 排水管 | 承插塑料雨水管安装(承插粘接)UPVC管 DN110 雨水斗10个,立检DN110 10个, 伸缩节DN110 30个 直弯DN110 10个,刚性防水套管10个。 | m | 122 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030804017001 | 地漏 | 地漏安装 DN50 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030701003001 | 消防管 | 室内消火栓管 热镀锌钢管（螺纹连接） DN100 水冲洗、水压试验 钢性防水套管2个 沟槽90度弯头 4个 除锈、刷调和漆二遍 | m | 250 |  |  |  |  |  |

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） | 其中 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 6 | 030803003001 | 蝶阀 | 蝶阀 DN100 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030803009001 | 截止阀 | 螺纹全铜截止阀 DN25 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030701018001 | 消防柜 | 室内带灭火器箱组合式消防柜（丙型单栓，带消防软管卷盘，每只箱内配一只直径19水枪和一条直径65、25米长衬胶龙带一条，3瓶4Kg磷酸胺盐干粉灭火器） | 套 | 4 |  |  |  |  |  |