浙江交通职业技术学院

学生公寓电表安装工程

公

开

招

标

文

件

招标编号：ZJIC2010-GK-015

浙江交通职业技术学院

2010年7月13日

招  标 目  录

第一章、招标公告…………………………………3

第二章、投标须知…………………………………5

第三章、开标和评标须知…………………………11

第四章、评分规则…………………………………13

第五章、内容与技术要求…………………………14

第六章、采购合同主要条款………………………16

第七章、附件………………………………………19

第一章    招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律规定，我院拟对“学生公寓电表安装工程”进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商参加。

一、招标编号：ZJIC2010-GK-015

二、招标主要内容：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 交货施工期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电表 | 一进二出 | 路 | 645 | 8月31日前 | 浙江交通职业技术学院 |
| 2 | 系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 数据管理器 |  | 台 | 6 |  |  |
| 4 | 网络转换器 |  | 只 | 6 |  |  |
| 5 | 管理电脑 | 联想启天M7100 | 台 | 1 |  |  |

具体内容详见《招标内容与技术要求》。

三、投标方的资格要求：

1、投标人具备独立法人资格，具有智能电表生产、供货能力，注册资本金达到50万元及以上，具有该产品近三年（2007年1月-2010年7月)来的工程供货业绩。

2、如果投标人不是产品制造商，应提供制造商的授权书和证明材料。

四、招标文件的发售

日期：2010年7月13日至2010年7月21日止（双休日及法定节假日除外）。

时间：上午8：30-11：00、下午13：30-17：00。

地点：浙江交通职业技术学院资产产业处（新行政楼913室）。

标书售价：200元人民币，售后不退。

购买标书时应出具：需提供加盖公章的营业执照复印件和法人委托授权书。联系人：石建军，电话：0571-88481848。

五、投标截止时间：2010年8月2日下午13：30时止。

六、投标地点：浙江交通职业技术学院行政楼908会议室

七、开标时间：2010年8月2日下午14：00时整。

八、开标地点：浙江交通职业技术学院行政楼908会议室

九、投标保证金：10000元（人民币），于2010年8月2日下午13：30时前在浙江交通职业技术学院行政楼913室交纳。

浙江交通职业技术学院

2010年7月13日

第二章    投 标 须 知

一、适用范围

仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务。

二、定义

〈一〉“招标方”系指浙江交通职业技术学院。

〈二〉“投标方”系指向招标方提交投标文件的供应商。

〈三〉“货物和服务”系指按招标文件要求的货物和服务。

三、投标方的资格要求

1、投标人具备独立法人资格，具有智能电表生产、供货能力，注册资本金达到50万元及以上，具有该产品近三年（2007年1月-2010年7月)来的工程供货业绩。

2、如果投标人不是产品制造商，应提供制造商的授权书和证明材料。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉投标方应按招标文件要求认真制作《开标一览表》，开标时，投标文件中的报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

六、投标保证金

人民币壹万元整，参加投标的供应商在投标时必须交纳，不按规定交纳保证金视为弃权，具体如下：

〈一〉以现金形式交纳；

〈二〉未成交供应商的投标保证金，评标结束后退还（不计利息）；

〈三〉成交供应商的投标保证金，在预中标公告发出次日，再向我院汇入投标保证金10000元；同时，凭加盖公章后的汇款凭证复印件，至浙江交通职业技术学院资产产业处（行政楼913室）开具收据并退还现金（不计利息）。汇款帐号：

户名：浙江交通职业技术学院

帐号：19-050901040000422

开户行：农行勾庄分理处

〈四〉若一次投多个标项，只需交纳一个标项的投标保证金（按所需保证金最大额的标准交纳为准）。

〈五〉发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：供应商在投标有效期内撤回报价文件；成交供应商未按规定的时间、地点、要求与招标人签订合同；供应商在投标期间有串标、哄抬标价等违规违法行为；投标过程及报价文件中有弄虚作假行为的。

七、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

〈三〉投标方可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收，同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

八、投标文件的组成

商务文件包括：

1、投标书（附件一）；

2、开标一览表（附件二）；

3、货物或服务的详细配置单、偏差表（附件三）及图片资料；

4、商务条款应对表（附件四）；

5、售后服务及培训承诺；

6、投标方认为需要的其他文件资料。

资格文件包括：

1、法定代表人授权书（附件五）和全权代表身份证复印件；

2、投标方一般情况（附件六）；

3、提供符合年检要求的营业执照复印件（加盖公章）；

4、提供符合年检要求的税务登记证复印件（加盖公章）；

5、提供截止2009年12月底的资产负债表及利润表（加盖公章）；

6、验审后的相关资质证明材料。

以商务和资格二份文件分别装订、一起密封，并在封皮上注明：招标单位名称、项目名称、项目编号、所投标项、投标单位名称、详细地址、全权代表姓名。

投标方应另行制作一份《开标一览表》及相关的报价明细清单并单独密封，密封封面上标明“开标一览表”字样，装入密封袋中，若不提供则按无效标处理。除单独密封的《开标一览表》及相关的报价明细清单外，投标文件正、副本中仍应提供《开标一览表》及相关的报价明细清单。

九、投标文件的签署和份数

〈一〉投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第八条所叙顺序装订。

〈二〉投标文件凡需要盖章处均须由投标单位盖公章，并由法定代表人或全权代表签署，投标单位应写全称。

〈三〉投标方应按照“第七章附件七”的格式要求制作投标文件封面，标书正本一份，副本六份。

十、投标文件的递交

〈一〉如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

〈二〉招标方接受投标方标书时间

投标文件于开标现场在投标截止时间前半小时内接受标书。

〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。

〈四〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十一、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

〈一〉在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

〈二〉由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；〈三〉仅以非纸制文本形式的投标文件；

〈四〉投标方未能提供合格的资格文件的；

〈五〉标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

〈六〉与招标文件有重大偏离的投标文件；

〈七〉投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、未提供开标一览表的、注册资金不符、投标书、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的；

〈八〉未按规定交纳保证金的；

〈九〉开标时投标方全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

〈十〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十二、标书答疑：

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在2010年6月24日下午16时之前，送至浙江交通职业技术学院行政楼913室，招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十三、投标时间及地点

〈一〉投标时间：2010年8月2日下午13：30时前

〈二〉投标地点：浙江交通职业技术学院行政楼908会议室

十四、开标地点和时间

〈一〉开标时间：2010年8月2日下午14：00时正

〈二〉开标地点：浙江交通职业技术学院行政楼908会议室

十五、开标时宣布开标、评标须知。

十六、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，招标方有权拒绝存在此行为的投标方投标或将投标作废。

〈二〉中标后因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的供应商将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

〈三〉本文件未及事项，在签订合同时各方友好商定。

第三章    开标和评标须知

一、开标

〈一〉招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标方全权代表必须参加。

〈二〉开标时，招标方将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封投标文件并进行公开唱标，唱标内容为投标文件正本中“开标一览表”及招标方认为合适的其他内容。

二、评标委员会

〈一〉评标委员会由5人（含）以上奇数的人员组成，其成员由招标方相关成员组成。

〈二〉询标期间，投标方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

开标后，招标方将组织评标委员会按照招标文件要求审查各投标商的投标文件。如果单价与总价有出入，以单价为准，若文字大写表示的数据与小写表示的不一致，则以文字大写表示的数据为准。

四、评标原则与方法

〈一〉评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标方提供货物或服务的价格、技术性能、交货期限、安装实施方案、售后服务、培训计划、公司基本情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标细则（附后）记名并独立打分，按得分高低推荐中标单位。

〈二〉客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

〈三〉在开标、投标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

〈四〉在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈五〉 招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

五、中标通知

〈一〉评标结束后，招标方将于七个工作日内在浙江省政府采购网和浙江交通职业技术学院网站发布中标公告，公告期满，如无投标方质疑，招标方向中标方签发《中标通知书》。

〈二〉中标通知书发出后，若中标方放弃中标，应当承担相应的法律责任。

- 评 分 规 则

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格（40） | 40 | 评标专家对符合性审查通过的投标文件，按以下方法计算商务评分： （1）符合性审查通过的投标的评标价的算术平均值为最佳报价值； （2）投标人的评标价等于最佳报价值时得满分40分；评标价每低于最佳报价值1%扣0.5分，每高于最佳报价值1%扣1分；不足1%按直线插入法计算。由指定专人计算和复核； （3）商务评分保留小数2位，最低得分20分。 |
| 二、技术评审（45） 计算方法：评标总得分＝(F1＋F2＋……＋Fn)/N F1、F2……Fn分别为各评标专家的评分；N为评标专家的总人数。 | 5 | 选用投标材料设备的技术规格（2～5分） |
|  | 5 | 工艺工装(1～5分) ：评价各投标产品生产商的主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状。 |
|  | 5 | 产品的制造工艺水平（2～5分）：评价各投标产品的综合制造工艺水平。 |
|  | 5 | 技术质量保证措施（2～5分）：评价各投标产品生产商的质量控制、技术质量保证措施。 |
|  | 8 | 系统安装具体技术解决方案、实施计划、项目组实施人员能力（2-8） |
|  | 5 | 售后服务和响应时间（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况的有效性）（1～5分）。 |
|  | 5 | 技术培训：培训方案、计划的可行性及合理性（1-5） |
|  | 5 | 供货时间（0-5） |
|  | 2 | 投标文件编制质量：编制有序、装订整齐、书面整洁、内容翔实（0-2） |
| 三、资信评审（15） | 5 | 产品知名度及技术力量、公司诚信（2-5） |
|  | 10 | 提供浙江省高校智能电表实施案例（并提供合同复印件）（3-10）：10家以下：得3分；10-20家：得5分；20家以上：得10分 |
| 以上评分保留小数2位 |  |  |

第五章    招标内容与技术需求

一、设备采购清单及技术要求

1、设备采购清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 交货及施工期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电表 | 一进二出 | 路 | 645 | 8月31日前 | 浙江交通职业技术学院 |
| 2 | 系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 数据管理器 |  | 台 | 6 |  |  |
| 4 | 网络转换器 |  | 只 | 6 |  |  |
| 5 | 管理电脑 | 联想启天M7100 | 台 | 1 |  |  |
| 备注：1、投标报价要求包括所有电表的安装、安装辅助材料及联网调试； 2、要求与校园一卡通对接； 3、智能电表及其配套系统要求三年质保，三年免费上门服务； 4、对采购方的使用人员进行免费培训。 |  |  |  |  |  |  |

2、系统技术功能要求

2.1实时监控功能：打开计算机，能实时显示所有用电情况，显示哪些房间在用电，哪些不用电，用电量多少，几个安培，剩余电量多少等实时信息。

2.2单元用电计费：用户直接到计算机上预购电量（不须卡），系统对用户自动计费。

2.3预存低电量提示：当用户电量达到设计最低值时（例如5度），系统将自动提示，提示采用三种以上的方式（如蜂鸣报警、报表、电话语音、房间报警器、显示屏报警等）。

2.4无费关断：当用户电量为零时，系统自动切断电源，重新购电后，自动恢复供电。

2.5定时控电：学校可以根据自身管理要求，可设置定时开关灯，定时开通切断任意房间电源。

2.6单元限电：根据管理要求，可以设定最大负荷，当用户超过设定负荷时，系统将自动切断该用户电源。

2.7免费基础电量：学校可对每个学生每月/每季//年的免费基础用电进行设置。

2.8退费管理：学生毕业时，系统操作员可以打印出所有退费明细表。

2.9查询：用户可以随时查询各阶段的用电和交费情况。

2.10电量和用电量查询：用户可以随时查询剩余电量和已用电量。

2.11断电或死机数据保护：各项数据可保持10年以上，恢复供电后数据自动连接。

2.12关断失效报警：当用户关断失效时，系统将自动报警并在计算机显示出该房间号。

2.13通信诊断：当系统通讯不正常时，系统自动提示通讯出错，提醒管理人员排除故障。

2.14一进二出控制：实行一表计量，二跨控制，分别输出二个回路，当熄灯后，卫生间电扇、空调作可用。

2.15恶性负载识别：对超过50W的发热设备自动识别并自动判断，但对改善生活型的发热设备如热水器等经学校认可后又能正常使用。

2.16报表自动打印：可以打印出任何时段的报表和明细表。

2.17强制开功能：当预存电量用完，系统自动关断电源，而售电人员下班时在管理间的数据管理器可以强制开通电源，待购电后，系统自动减掉用电量。

2.18 不限于以上功能要求，投标人的系统功能要求可优于以上功能，可以投标的技术文档中予以说明。

第六章    采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

编号：ZJIC2010-GK-015

甲方（使用单位）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国合同法》等法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商同意，签定本合同，共同遵守。具体如下：

- 采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |

注： 1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

- 交货时间、地点

1、乙方在合同签订后   个工作日内按照其与甲方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等见清单）将所供商品运至甲方指定地点拆箱，并负责安装调试完毕后交使用方验收。

2、在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

第四条  售后服务

1、合同商品从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修期为    。保修期内，乙方负责对其提供的商品实行免费维修。保修期后，乙方仍提供维修服务，收取成本费。

2、乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟在贰个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条  验收

乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由使用单位当场负责验收。

合同商品从验收合格次日起7天内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

第六条  质量保证金

合同总价的5%作为质量保证金，自货物验收合格交货（使用）满12个月没有质量问题，由甲方退回乙方。

第七条  货款的支付：以人民币付款； 货到验收合格并交付使用后，须向采购方交纳合同总价的5%金额作为质量保证金，使用十二个月后若无质量问题，将无息退还； 在货到验收合格，其他相关服务按约定履行，且在交足质量保证金后，按到货金额的100%进行结算。

第八条  其它约定：

第九条  违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之五的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之五的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

3、乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

5、乙方无正当理由不履行合同，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

第十条  争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择诉讼的途径解决。

第十一条  合同的生效

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：：

法定代表人或受委托人           法定代表人或受委托人

（签字）：                     （签字）：

地  址：                       地 址：

邮  编：                       邮  编：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：

开户银行：                      开户银行：

帐  号：                              帐  号：

签约时间： 2010年  月  日

签约地点： 浙江交通职业技术学院

第七章    附 件

附件一

投 标 书

浙江交通职业技术学院：

(投标单位全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（编号为ZJIC2010-GK-015）招标活动并投标。为此：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意投标文件的各项要求。

2、提供招标文件要求的全部投标文件，并保证其真实性、合法性。

3、若中标，投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、投标书自开标日起有效期为    个工作日。

5、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

附件二

开 标 一 览 表

投标方名称：             （公章）            招标编号：ZJIC2010-GK-015

| 标项 | 品名 | 规格型号 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 质量保修期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | （小写） （大写） |  |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：                     日期：

备注：

1、标项与产品名称应对应，否则以所投主体不明作无效投标处理。

2、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

3、报价表格式按此制作，所报价格包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

附件三

技术参数对照表

投标方名称（公章）：

招标编号：ZJIC2010-GK-015           标项：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、一个标项一张。

2、必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。

全权代表签字

日     期

附件四

商务条款应对表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（公章）：

招标编号：ZJIC2010-GK-015         标项

注：对照商务条款逐项比较填写

全权代表签字

日 期

附件五

法定代表人授权书

浙江交通职业技术学院：

（投标单位全称）法定代表人      授权（全权代表名称）为全权代表，参加贵中心组织的编号为ZJIC2010-GK-015的****项目公开招标活动，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字（公章）：

二○○九年   月   日

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附件六

投标方一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

全权代表签字（公章）：

2010年  月  日

附件七                                              正（副）本

(项目名称)项目

招标编号：ZJIC2010-GK-015

标项：（如标书有多个标项）

（商务或资格）

投

标

文

件

投标单位全称

2010年  月  日