浙江交通职业技术学院

票务模拟培训系统建设项目

公

开

招

标

文

件

招标编号：ZJIC2010-GK-001-2

浙江交通职业技术学院

2010年3月6日

招  标 目  录

第一章、招标公告…………………………………3

第二章、投标须知…………………………………5

第三章、开标和评标须知…………………………11

第四章、评分规则…………………………………13

第五章、内容与技术要求…………………………14

第六章、采购合同主要条款………………………16

第七章、附件………………………………………19

第一章    招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律规定，我院拟对运管学院交通运营管理综合实训室之“票务模拟培训系统”建设项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商参加。

一、招标编号：ZJIC2010-GK-001-2

二、招标主要内容：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 预算价（万） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 票务模拟培训系统 | 包括：主要入口售检票系统、中心机房 | 17 |

具体内容详见《招标内容与技术要求》。

三、投标方的资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求，注册资金在50万元人民币（含）以上。

四、招标文件的发售

日期：2010年3月9日至2010年3月28日止（双休日及法定节假日除外）。

时间：上午8：30-11：00、下午13：30-17：00。

地点：浙江交通职业技术学院资产产业处（新行政楼913室）。

标书售价：200元人民币，售后不退。

购买标书时应出具：需提供加盖公章的营业执照复印件和法人委托授权书。联系人：石建军，电话：0571-88481848。

五、投标截止时间：2010年3月31上午8：30时止。

六、投标地点：浙江交通职业技术学院行政楼908会议室

七、开标时间：2010年3月31上午9：00时整。

八、开标地点：浙江交通职业技术学院行政楼908会议室

九、投标保证金：10000元（人民币），于2010年3月31日上午8：30时前在浙江交通职业技术学院行政楼913室交纳。

浙江交通职业技术学院

2010年3月6日

第二章    投 标 须 知

一、适用范围

仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务。

二、定义

〈一〉“招标方”系指浙江交通职业技术学院。

〈二〉“投标方”系指向招标方提交投标文件的供应商。

〈三〉“货物和服务”系指按招标文件要求的货物和服务。

三、投标方的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求，注册资金在50万元人民币（含）以上。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉投标方应按招标文件要求认真制作《开标一览表》，开标时，投标文件中的报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

六、投标保证金

人民币壹万元整，参加投标的供应商在投标时必须交纳，不按规定交纳保证金视为弃权，具体如下：

〈一〉若以现钞形式交纳的，可在投标时交纳；

〈二〉若以支票或汇票形式交纳的，必须在投标截止时间前一天，汇入我院。汇款帐号：

户名：浙江交通职业技术学院

帐号：826-050901040000422

开户行：农行勾庄分理处

〈三〉未成交供应商的投标保证金，评标结束后退还（不计利息），若以支票或汇票形式交纳的，须在投标人开具财务收据后清退。

〈四〉若一次投多个标项，只需交纳一个标项的投标保证金（按所需保证金最大额的标准交纳为准）。

〈五〉发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：供应商在投标有效期内撤回报价文件；成交供应商未按规定的时间、地点、要求与招标人签订合同；供应商在投标期间有串标、哄抬标价等违规违法行为；投标过程及报价文件中有弄虚作假行为的。

七、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

〈三〉投标方可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收，同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

八、投标文件的组成

商务文件包括：

1、投标书（附件一）；

2、开标一览表（附件二）；

3、货物或服务的详细配置单、偏差表（附件三）及图片资料；

4、商务条款应对表（附件四）；

5、售后服务及培训承诺；

6、投标方认为需要的其他文件资料。

资格文件包括：

1、法定代表人授权书（附件五）和全权代表身份证复印件；

2、投标方一般情况（附件六）；

3、提供符合年检要求的营业执照复印件（加盖公章）；

4、提供符合年检要求的税务登记证复印件（加盖公章）；

5、提供截止2009年12月底的资产负债表及利润表（加盖公章）；

6、验审后的相关资质证明材料。

以商务和资格二份文件分别装订、一起密封，并在封皮上注明：招标单位名称、项目名称、项目编号、所投标项、投标单位名称、详细地址、全权代表姓名。

投标方应另行制作一份《开标一览表》及相关的报价明细清单并单独密封，密封封面上标明“开标一览表”字样，装入密封袋中，若不提供则按无效标处理。除单独密封的《开标一览表》及相关的报价明细清单外，投标文件正、副本中仍应提供《开标一览表》及相关的报价明细清单。

九、投标文件的签署和份数

〈一〉投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第八条所叙顺序装订。

〈二〉投标文件凡需要盖章处均须由投标单位盖公章，并由法定代表人或全权代表签署，投标单位应写全称。

〈三〉投标方应按照“第七章附件七”的格式要求制作投标文件封面，标书正本一份，副本六份。

十、投标文件的递交

〈一〉如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

〈二〉招标方接受投标方标书时间

投标文件于开标现场在投标截止时间前半小时内接受标书。

〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。

〈四〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十一、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

〈一〉在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

〈二〉由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；〈三〉仅以非纸制文本形式的投标文件；

〈四〉投标方未能提供合格的资格文件的；

〈五〉标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

〈六〉与招标文件有重大偏离的投标文件；

〈七〉投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、未提供开标一览表的、注册资金不符、投标书、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的；

〈八〉未按规定交纳保证金的；

〈九〉投标报价超出预算价的；

〈十〉开标时投标方全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

〈十一〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十二、标书答疑：

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在2010年3月25日下午16时之前，送至浙江交通职业技术学院行政楼913室，招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十三、投标时间及地点

〈一〉投标时间：2010年3月31日上午8：30时前

〈二〉投标地点：浙江交通职业技术学院行政楼908会议室

十四、开标地点和时间

〈一〉开标时间：2010年3月31日上午9：00时正

〈二〉开标地点：浙江交通职业技术学院行政楼908会议室

十五、开标时宣布开标、评标须知。

十六、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，招标方有权拒绝存在此行为的投标方投标或将投标作废。

〈二〉中标后因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的供应商将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

〈三〉本文件未及事项，在签订合同时各方友好商定。

第三章    开标和评标须知

一、开标

〈一〉招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标方全权代表必须参加。

〈二〉开标时，招标方将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封投标文件并进行公开唱标，唱标内容为投标文件正本中“开标一览表”及招标方认为合适的其他内容。

二、评标委员会

〈一〉评标委员会由5人（含）以上奇数的人员组成，其成员由招标方相关成员组成。

〈二〉询标期间，投标方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

开标后，招标方将组织评标委员会按照招标文件要求审查各投标商的投标文件。如果单价与总价有出入，以单价为准，若文字大写表示的数据与小写表示的不一致，则以文字大写表示的数据为准。

四、评标原则与方法

〈一〉评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标方提供货物或服务的价格、技术性能、交货期限、安装实施方案、售后服务、培训计划、公司基本情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标细则（附后）记名并独立打分，按得分高低推荐中标单位。

〈二〉客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

〈三〉在开标、投标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

〈四〉在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈五〉 招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

五、中标通知

〈一〉评标结束后，招标方将于七个工作日内在浙江省政府采购网和浙江交通职业技术学院网站发布中标公告，公告期满，如无投标方质疑，招标方向中标方签发《中标通知书》。

〈二〉中标通知书发出后，若中标方放弃中标，应当承担相应的法律责任。

- 评 分 规 则

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格（40） | 40 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40 |
| 二、技术评审（50） 计算方法：评标总得分＝(F1＋F2＋……＋Fn)/N F1、F2……Fn分别为各评标专家的评分；N为评标专家的总人数。 | 20 | 投标物品性能、技术参数与质量情况，符合明确指标参数得20分。对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣3分，扣完为止。（0-20） |
|  | 5 | 对性能指标、技术参数属正偏离或高配的、有先进程度的正偏离每项加1-2分（最高分为5分），无实质性意义的正偏离不加分。（0-5） |
|  | 10 | 软件功能模块完整性设计和演示（0-10） |
|  | 5 | 公司的技术力量及经验（2-5） |
|  | 6 | 售后服务、培训计划和响应时间（2-6） |
|  | 2 | 供货时间（0-2） |
|  | 2 | 投标文件编制质量：编制有序、装订整齐、书面整洁、内容翔实（0-2） |
| 三、资信评审（10） | 5 | 公司年营业额： 年营业额300万元及300万元以下，3分； 年营业额300-500万元（含500万元），4 分； 年营业额500万元以上，5分。 |
|  | 5 | 公司业绩：公司提供应服务的高校单位数 3家及3家以下的，3分； 3家-6家（含6家），4分； 6家以上，5分。 |
| 以上评分保留小数2位 |  |  |

第五章    招标内容与技术需求

一、票务模拟培训系统整体功能表述

1、系统组成

该系统由一个主要入口售检票系统跟中心机房组成。

1）入口的售检系统内部组成有线的以太网。

2）入口验票主机跟验票闸机用有线电缆485总线直接相连。

3）入口售检票系统跟中心服务器的连接, 无线微波连接方式或有线以太网连接的组网方式。

2、功能概述：

学员通过该系统实训，能模拟客运站作业组织，票务组织等业务工作。

（1）总体：售票系统在现场对已有的IC卡进行系统售权与冲值，软件可查询显示售票量情况，统计当时、当日、当月、当年票数。每次及每天情况都登入数据库，传入门票管理部门，可随时查询。LED显示屏可显示票务信息或站场信息。

（2）验票的结构:到实训室售票处进行发卡，一人1张，到验票通道处读IC卡，系统自动查验IC卡，挡板自动打开，旅客方可通过通道闸；反向时，旅客将IC卡放置到吞卡机内，如为有效卡，闸机自动打开放行。

（3）售票员：售票之前，输入工号和密码，当天日期；门票种类，售窗号；售票时，输入售出票人数等，执行“制票”，收款。

（4）售票处负责人：设置售票员，窗口，票类的参数；了解售票和旅客人数情况；查询系统日志，分析处理售票异常情况；处理授权后的免票程序；特殊情况的退票处理。

（5）验票处负责人：设置通道参数，变更密码；了解旅客人数；检测有争议的票；查验监控计算机扫描的图像，通道的开启情况。

（6）财务：统计已售票数据，即全价票，半价票，赠送票；统计打印客人人数。按天、周、月、季、年均可；组织票款结算，与银行结算；打印，递送报表。

（7）结算中心，各查询终端：查询各站运作情况，搞好管理、查询、财务核算、统计数据、打印；查询传输的各种信息。

二、设备采购清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、IC卡入口 通道验卡机 | 无障碍通道闸机 | 1 | 组 | 外形尺寸: 1300(长)x 280(宽)x 1040(高)； 壳体材料: 1.5mm 优质冷扎板；验卡速度：<0.15秒；通行方式：双向；工作环境：温度范围：-20℃—45℃，湿度范围：5%—90%RH；工作电源：220VAC±10%，50HZ±4％ |
|  | IC卡读卡器 | 2 | 个 | 符合行业标准，满足方案总体要求 |
|  | 通道控制主控机 | 1 | 台 | 符合行业标准，满足方案总体要求 |
|  | IC卡吞卡机 | 1 | 台 | 符合行业标准，满足方案总体要求 |
|  | LED显示屏 | 1 | 个 | 尺寸：0.3m×1.2m； 显示模式：VAG1024×768； 显示速度：120帧/秒； 显示接口：VAG卡特征接口； 操作界面：Windows95/98/NT/2000 |
| 2、售票终端设备 | 售票电脑 | 1 | 台 | Q45主板、英特尔(R) 酷睿(R)双核处理器E8400或以上、2G内存、 320G SATA硬盘、DVD光驱、22寸宽屏液晶显示器、光电鼠标、防水键盘、集成网卡、256M独立显卡等。 品牌机：惠普、联想、DELL |
|  | IC卡发卡器 | 1 | 台 | 符合行业标准，满足方案总体要求 |
| 3、票务系统售检票管理软件 | 客运管理系统软件 | 1 | 套 | 满足方案总体要求 |
|  | 票务系统售检票管理软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | IC卡 | 100 | 张 | 彩印 |
| 5 | 管线、管材 | 1 | 套 |  |

备注：1、所有软件要求提供有详细的使用说明，并在投标时进行现场演示。

2、所有设备要求质保三年及以上。

第六章    采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

编号：ZJIC2010-GK-001-2

甲方（使用单位）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国合同法》等法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商同意，签定本合同，共同遵守。具体如下：

- 采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |

注： 1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

- 交货时间、地点

1、乙方在合同签订后   个工作日内按照其与甲方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等见清单）将所供商品运至甲方指定地点拆箱，并负责安装调试完毕后交使用方验收。

2、在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

第四条  售后服务

1、合同商品从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修期为    。保修期内，乙方负责对其提供的商品实行免费维修。保修期后，乙方仍提供维修服务，收取成本费。

2、乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟在贰个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条  验收

乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由使用单位当场负责验收。

合同商品从验收合格次日起7天内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

第六条  质量保证金

合同总价的5%作为质量保证金，自货物验收合格交货（使用）满12个月没有质量问题，由甲方退回乙方。

第七条  货款的支付：以人民币付款； 货到验收合格并交付使用后，须向采购方交纳合同总价的5%金额作为质量保证金，使用十二个月后若无质量问题，将无息退还； 在货到验收合格，其他相关服务按约定履行，且在交足质量保证金后，按到货金额的100%进行结算。

第八条  其它约定：

第九条  违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之五的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之五的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

3、乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

5、乙方无正当理由不履行合同，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

第十条  争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择诉讼的途径解决。

第十一条  合同的生效

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：：

法定代表人或受委托人           法定代表人或受委托人

（签字）：                     （签字）：

地  址：                       地 址：

邮  编：                       邮  编：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：

开户银行：                      开户银行：

帐  号：                              帐  号：

签约时间： 2010年  月  日

签约地点： 浙江交通职业技术学院

第七章    附 件

附件一

投 标 书

浙江交通职业技术学院：

(投标单位全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（编号为ZJIC2010-GK-001-2）招标活动并投标。为此：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意投标文件的各项要求。

2、提供招标文件要求的全部投标文件，并保证其真实性、合法性。

3、若中标，投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、投标书自开标日起有效期为    个工作日。

5、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

附件二

开 标 一 览 表

投标方名称：             （公章）            招标编号：ZJIC2010-GK-001-2

| 标项 | 品名 | 规格型号 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 质量保修期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | （小写） （大写） |  |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：                     日期：

备注：

1、标项与产品名称应对应，否则以所投主体不明作无效投标处理。

2、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

3、报价表格式按此制作，所报价格包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

附件三

技术参数对照表

投标方名称（公章）：

招标编号：ZJIC2010-GK-001-2           标项：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、一个标项一张。

2、必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。

全权代表签字

日     期

附件四

商务条款应对表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（公章）：

招标编号：ZJIC2010-GK-001-2         标项

注：对照商务条款逐项比较填写

全权代表签字

日 期

附件五

法定代表人授权书

浙江交通职业技术学院：

（投标单位全称）法定代表人      授权（全权代表名称）为全权代表，参加贵中心组织的编号为ZJIC2010-GK-001-2的****项目公开招标活动，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字（公章）：

二○○九年   月   日

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附件六

投标方一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

全权代表签字（公章）：

2010年  月  日

附件七                                              正（副）本

(项目名称)项目

招标编号：ZJIC2010-GK-001-2

标项：（如标书有多个标项）

（商务或资格）

投

标

文

件

投标单位全称

2010年  月  日